РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

___________ 2024 	№ ______

с. Павловск

Об утверждении мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов

В целях создания условий для стабильного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, своевременной подготовки энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района, обеспечения безаварийного и устойчивого проведения отопительного периода 2024-2025 годов, Собрание депутатов района решает:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов.

# 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по экономической политике, собственности и бюджету (Алексеевский Д.В.)

Председатель Собрания

депутатов Павловского района	О.В. Попова

Утверждено

Решением Собрания депутатов Павловского района Алтайского края

от_____________ 2024 № ______

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование предприятия | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты (т. руб) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий ремонт | Капитальный. ремонт |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | ООО «ЖКХ-Павловск» | Ограждение водозаборов ЗСО с. Павловск (СКВ Головного водозабора, ул. Зеркальная, Мельница, Пивзаводская) -760 метров с. Рогозиха (ул. Победы, ул. Партизанская) – 640 метров |  | 560,0 | 2240,0 | 2-3 квартал |  |
|  |  | Устройство заглубленного павильона скважины «Боровая» в с. Павловск с укладкой трубопровода 20 метров Тампонаж скважин (ПНИ, Мельница, 2-й подъем) |  | 70,0 | 350,0 |  |  |
|  |  | Очистка, промывка, хлорирование, ремонт покрытия РЧВ на станции 2-го подъема в с. Павловск -432,кв.м |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | Замена глубинных насосов-6 шт. (Мельница, Пивзаводская, ПНИ, Головной водозабор СКВ.№3, 2-подъем), установка частотного преобразователя на водозаборе в с. Павловск, установка расходомеров, |  | 156,0 | 780,0 |  |  |
|  |  | Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей: с. Павловск, ул. Советская – 500 м | 500 метров | 120,0 | 750,0 |  |  |
|  |  | Замена пожарных гидрантов в с. Павловск (ул. Тельмана, Михайлова, Раевского, Черемновская)-4 шт. в с.Рогозиха (ул. Касмалинская)– 2 шт. |  | 102,0 |  |  |  |
|  |  | Промывка центральных водопроводов с. Павловск – 65 км. с. Рогозиха – 21 км |  |  | 175,0 |  |  |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях (65 км- с. Павловск, 21 км – с. Рогозиха), смотровых колодцах- 8 шт. |  | 232,9 |  | 2-3 квартал |  |
|  |  | Итого | 500 метров | 1390,9 | 4295,0 |  |  |
| 2. | ООО «Черемновские коммунальные системы» | Демонтаж водонапорной башни по ул. Нагорная с установкой частотного преобразователя |  | 250,0 | 750,0 |  |  |
|  |  | Монтаж водонапорной башни по ул. Степная |  |  | 1400 |  |  |
|  |  | Ревизионные и ремонтные работы на водонапорных башнях и скважинах, |  | 88,0 | 352,0 | 2-3 квартал | Попов А.В. |
|  |  | Замена ветхих водопроводных сетей в с. Черемное ул. Спортивная, Воронина, 40 лет Победы – 150 м ул. Строителей – 50 м ул. Привокзальная – 200 м ул. Солнечная – 150 м ул. Нагорная -150 м | 700 | 210,0 | 840,0 | 2-3 квартал |  |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах |  | 110,0 |  | 2-3 квартал |  |
|  |  | Итого | 700 метров | 658,0 | 3342,0 |  |  |
| 3. | МУП «Новозоринские коммунальные сети» | Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей ул. Боровая –Моторная -200 м ул. Элеваторная, 55-57 – 200 м пер. Школьный – ул. Октябрьская – 100 м | 500 метров | 190,0 | 780,0 | 2-3 квартал | Маракуев А.А. |
|  |  | Ремонтные работы на водонапорных башнях и скважинах (ул. Привокзальная, -2 шт., пер. Школьный, ул. Комсомольская) с заменой глубинных насосов |  | 43,7 | 218,7 |  |  |
|  |  | Ограждение водозаборных сооружений на 4-х водозаборных скважинах (ул. Привокзальная, -2 шт., пер. Школьный, ул. Комсомольская) -960 м |  | 384,0 | 1536,0 |  |  |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах |  | 123,8 |  | 2-3 квартал |  |
|  |  | Итого | 500 | 741,5 | 2534,7 |  |  |
| 4. | МУП «Комсомольские коммунальные системы» | Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей ул. Олезнюка -310 м | 310 метров | 83,0 | 432,0 |  | Демьяненко Д.А. |
|  |  | Ограждение водозабора в п. Комсомольский ул. Молодежная- 370 метров |  | 148 | 592,0 |  |  |
|  |  | Установка павильона на водозаборном сооружении в п. Комсомольский |  |  | 350,0 |  |  |
|  |  | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах |  | 90,0 |  | 2-3 квартал |  |
|  |  | Итого | 310 метров | 321,0 | 1374,0 |  |  |
| 5. | МУП «Прутские коммунальные сети» | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Шахи, ул. 70 лет Октября |  |  | 3501,2 | 2-3 квартал | Крохалев С.В. |
|  |  | Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей в п. Прутском ул. Полевая -500м ул. Набережная – 180 м с установкой промывочного колодца | 680 метров | 204,0 | 816,0 |  |  |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах |  | 191,8 |  |  |  |
|  |  | Ограждение центрального водозабора в п. Прутской(частичное), СКВ. Пахоруковкая в с. Шахи -240 м |  | 116,0 | 464,0 |  |  |
|  |  | Установка павильона в п. Нагорный, с. Шахи |  |  | 700,0 |  |  |
|  |  | Итого | 680 метров | 511,8 | 5481,2 |  |  |
| 6. | МУП «Павловские коммунальные системы» | Краевая программа Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Лебяжье (2-е отделение)- по договору подряда |  | 56,6 | КБ – 1829,50 МБ - 54,9 (софинансирование) | 2-3 квартал | Цыганков С.С. |
|  |  | Чистка, ремонт, установка задвижек на водонапорных башнях (с. Чернопятово, п. им. Мамонтова, с. Жуковка), замена крышки купола (п. Сибирские Огни, ул. Строителей, чистка, |  | 174,0 |  |  |  |
|  |  | Установка павильонов на водозаборных сооружениях: с. Лебяжье, с. Чернопятово, п. им. Мамонтова, с. Жуковка, п. Советский. Всего – 5 шт. |  | 350,0 | 1750,0 |  |  |
|  |  | Ограждение водозаборных сооружений в с. Павловск – «Березовая», «Заводская», Санаторная», Мирный», в с. Чернопятово «Советская», «Лес», ст. Арбузовка «Полевая», с. Стуково, в с. Елунино «Кадышева», п. Красный Май», с. Боровиково, п. Советский, п. им. Мамонтова, с. Жуковка, Всего -14 (3360 метров ограждений) |  | 1944,0 | 4776,0 |  |  |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах |  | 72,5 |  |  |  |
|  |  | Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей с. Стуково ул. Центральная – 100 м с. Павловск ул. Техникумовская – 100 м ст. Арбузовка ул. Молодежная-Энтузиастов – 00 м п. Сиб. Огни – вывод из ВНБ «Лазурная» -53 метра | 353 метра | 113,4 | 1029,5 | 2-3 квартал |  |
|  |  | Итого | 353 | 2710,5 | К Б -1829,5 М Б – 7610,4 |  |  |
|  | Итого по всем предприятиям | Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей | 3043 метра | 6332,8 | КБ -1829,5 МБ – 24637,3 Всего-26466,8 |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
|  | ООО «ЖКХ-Павловск» | КНС№1 ул. Л. Толстого |  |  |  | 2-3 квартал | Баршев С.В. |
|  |  | Замена всасывающего трубопровода к насосам на КНС №1 | 30 метров | 118,4 | 592,2 |  |  |
|  |  | Монтаж устройства плавного пуска на КНС №1 |  |  | 60,6 |  |  |
|  |  | КНС №2 ул. Ощепкова |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена насоса СМ 150-125-315Б/4 на КНС№2 ул. Ощепкова |  |  | 191,7 |  |  |
|  |  | Установка устройства плавного пуска |  |  | 60,6 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры д-150 на КНС №2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена самотечного коллектора на полях фильтрации трубы д-250 мм | 204 метров |  | 856,1 |  |  |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев в количестве -23 шт. | 23 шт. | 157,4 |  |  |  |
|  |  | Очистка карт полей фильтрации | 2 |  | 220,0 |  |  |
|  |  | Итого | 234 метров | 275,8 | 1981,2 |  |  |
|  | ООО «Черемновские коммунальные системы» | Ремонт, ревизия системы водоотведения, замена оборудования на КНС (насос, сетевой насос) | 1 | 107,5 | 450,0 | 2-3 квартал | Попов А.В. |
|  |  | Приобретение генератора 40-50 квт |  |  | 740,0 |  |  |
|  |  | Замена напорного коллектора | 60 метров |  | 180,0 |  |  |
|  |  | Ремонт, ревизия системы водоотведения, замена оборудования на КНС (насос, сетевой насос) | 1 | 107,5 | 450,0 |  |  |
|  |  | Итого | 60 метров | 107,5 | 1820,0 |  |  |
|  | МУП «Новозоринские КС» | Замена участков напорного канализационного коллектора по ул. Привокзальная- 140 м | 140 метров |  | 1012,5 | 2-3 квартал | Маракуев А.А. |
|  |  | Ревизия и замена хомутов- 23 шт, диам. 102-170мм |  | 51,1 |  |  |  |
|  |  | Промывка центральных канализационных сетей по ул. Лесная-600 м., ул. Октябрьская-700 м., ул. Советская- 600 м. Всего -2000 метров |  | 133,0 | 665,0 |  |  |
|  |  | итого | 140 метров | 184,1 | 1677,5 |  |  |
|  | МУП «Комсомольские коммунальные системы» | Ремонт и ревизия задвижек, обратных клапанов на КНС, ремонт ревизия канализационных колодцев |  | 46,8 |  | 2-3 квартал | Демьяненко Д.А. |
|  |  | итого | 0 | 46,8 |  |  |  |
|  | МУП «Прутские коммунальные сети» | Ремонт и ревизия канализационных колодцев, задвижек, обратных клапанов, здания КНС |  | 56,2 |  | 2-3 квартал | Крохалев С.В. |
|  |  | Промывка системы канализации | 6000 метров | 420,0 | 1680,0 |  |  |
|  |  | Итого | 0 | 476,2 | 1680,0 |  |  |
|  | МУП «Павловские коммунальные системы» | Ревизия и ремонт канализационных колодцев, замена задвижек |  | 52,0 | 112,0 | 2-3 квартал | Цыганков С.С. |
|  |  | итого |  | 52,0 | 112,0 |  |  |
|  |  | Всего по всем предприятиям | 434 метра | 1086,2 | 7270,7 |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| РЕМОНТ ПО КОТЕЛЬНЫМ |
| 1. | ООО «Черемновские коммунальные системы» | Ревизия и ремонт котельного оборудования, гос. поверка приборов учета, проведение электротехнических испытаний, |  | 243,8,0 |  | 2-3 квартал | Попов А.В. |
|  |  | Итого |  | 243,8 |  |  |  |
| 2. | МУП «Новозоринские коммунальные сети» | Ревизия и ремонт, котельного оборудования, гос. поверка приборов учета, проведение электротехнических испытаний, |  | 230,0 |  | 2-3 квартал | Маракуев А.А. |
|  |  | Итого |  | 230,0 |  |  |  |
| 3. | МУП «Комсомольские коммунальные системы» | Ревизия и ремонт, котельного оборудования, гос. поверка приборов учета, проведение электротехнических испытаний, химическая промывка котлов, |  | 230,0 |  | 2-3 квартал | Демьяненко Д.А. |
|  |  | Ревизия и ремонт котельного оборудования в котельных п. Урожайный, п. Озерный |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Изготовление водогрейного котла в котельные п. Озерный, п. Урожайный | 2 котла |  | 540,0 |  |  |
|  |  | Ремонт зданий котельных в п. Озерный, п. Урожайный | 2 здания |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 280,0 | 540,0 |  |  |
| 4. | МУП «Прутские коммунальные сети» | Ревизия и ремонт, котельного оборудования, гос. поверка приборов учета, проведение режимно-наладочных испытаний 2-х котлов |  | 98,0 |  | 2-3 квартал | Крохалев С.В. |
|  |  | Реконструкция и замена котельного оборудования в котельной в с. Шахи |  |  | 6000,0 | 2-3 квартал |  |
|  |  | Итого |  | 98,0 | 6000,0 |  |  |
|  | МУП «Павловские коммунальные системы» | Угольные котельные «Чайка», «ПМК», «Энтузиастов», «Зеркальная», п. Сибирские Огни, с. Елунино, с. Чернопятово, ст. Арбузовка, с. Лебяжье |  |  |  | 2-3 квартал | Цыганков С.С. |
|  |  | Ревизия, косметический ремонт помещений котельных, пристройка помещения туалета к котельной «ПМК» |  | 122,4 |  |  |  |
|  |  | Ревизия, ремонт, замена котельного, насосного оборудования, дымососной группы, электрохозяйства во всех котельных |  | 155,6 | 778,0 |  |  |
|  |  | Замена котла в котельной п. Сибирские Огни-1 шт. |  | 140,0 | 700,0 |  |  |
|  |  | Замена котла в котельной с. Павловск «ПМК»- 1 шт. |  | 180,0 | 900,0 |  |  |
|  |  | Итого |  | 598,0 | 2378,0 |  |  |
|  | МУП «Павловская теплоцентраль» | Котельные «Авторемзавод», «ПНИ», «Средняя школа», «Бродковская средняя школа», «База МОКХ», «Титова» п. Бурановка, с. Рогозиха, с. Стуково |  |  |  | 2-3 квартал | Лопаткин Д.А. |
|  |  | Котельная «Титова» Ревизия ремонт котлов, горелок, сетевых насосов |  | 288,5 56,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | Химическая промывка теплообменника, котлов |  | 232,5 |  |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Котельная «Авторемзавод» Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры на котлах, фильтрах, пластинчатом теплообменнике. Ремонт электродвигателей, КТП, сетевых насосов |  | 3660,0 3001,0 | 6570,5 |  |  |
|  |  | Химическая промывка теплообменника с добавлением пластин |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | Монтаж теплообменника |  |  | 2500,0 |  |  |
|  |  | Экспертиза промышленной безопасности котла ДЕ 6,5-14, пароэжекторной установки |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Режимная наладка котла ДЕ 6,5-14 |  | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Замена дымососа ДН -11,2 22/1000 |  |  | 970,0 |  |  |
|  |  | Ремонт котла ДЕ 10-14Гм |  |  | 2500,5 |  |  |
|  |  | Ремонт оконных блоков в котельной |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  | Котельная «Психоинтернат» Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры, сетевых насосов, конвективной части котла КВ-1,86 |  | 868,5 693,0 | 402,0 |  |  |
|  |  | Гидрохимическая промывка котлов, техническое обслуживание теплообменника с промывкой |  |  | 313,0 |  |  |
|  |  | Режимная наладка котлов |  | 113,2 |  |  |  |
|  |  | Замена дымососа ДН 6,3 |  |  | 89,0 |  |  |
|  |  | Гос. Поверка КИПиА |  | 40,3 |  |  |  |
|  |  | Ревизия и ремонт электрохозяйства |  | 22,0 |  |  |  |
|  |  | Котельная РАЙПО (База МОКХ) Ревизия, ремонт запорной арматуры, очистка фильтров, ревизия электрохозяйства |  | 175,2 15,8 |  |  |  |
|  |  | Гидромеханическая промывка котлов, теплообменника |  | 107,5 |  |  |  |
|  |  | Гос. Поверка КИПиА |  | 18,5 |  |  |  |
|  |  | Режимная наладка котлов |  | 33,4 |  |  |  |
|  |  | Котельная «Средняя школа» Ремонт здания котельной Ревизия, ремонт запорной арматуры, ревизия ГРУ, промывка фильтров, ревизия электрохозяйства |  | 314,2 292,7 | 97,0 |  |  |
|  |  | Гос. Поверка КИПиА |  | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Подпиточный насос |  |  | 97,0 |  |  |
|  |  | Реконструкция котельной с заменой котлов и вспомогательного оборудования |  |  | 4000,0 |  |  |
|  |  | Модульная котельная «Бродковская средняя школа» Ремонт, ревизия котлов, запорной арматуры, электрохозяйства |  | 227,7 126,9 | 1910,0 |  |  |
|  |  | Гидрохимическая промывка котлов и теплообменника |  | 100,8 |  |  |  |
|  |  | Замена насоса второго контура |  |  | 110,0 |  |  |
|  |  | Реконструкция блоков контроллера управления котлами |  |  | 1800,0 |  |  |
|  |  | Котельная с. Стуково Ремонт, ревизия котлов, запорной арматуры, электрохозяйства, котлового оборудования |  | 287,7 251,2 | 4132,0 |  |  |
|  |  | Замена котла и вспомогательного оборудования |  |  | 2500,0 |  |  |
|  |  | Замена водоподготовительной установки |  |  | 375,0 |  |  |
|  |  | Замена котлового насоса |  |  | 57,0 |  |  |
|  |  | Замена дымовой трубы |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  | Поверка приборов КИПиА |  | 36,5 |  |  |  |
|  |  | Котельная п. Бурановка Ремонт, ревизия котлов, запорной арматуры, электрохозяйства, котлового оборудования |  | 63,5 |  |  |  |
|  |  | Котельная с. Рогозиха Ремонт, ревизия котлов, запорной арматуры, электрохозяйства, котлового оборудования |  | 63,5 |  |  |  |
|  |  | Итого по котельным |  | 5948,8 | 13611,5 4000,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ |  | 7398,6 | 16529,5 6000,0 - Шахи 4000,0 -Павл. СШ |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 1. | ООО «Черемновские коммунальные системы» | Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек) | (6,46 км) | 26,9 | 134,6 | 2-3 квартал | Попов А.В. |
|  |  | Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров с. Черемное, ул. Юбилейная-90 м ул. Привокзальная-76 м, ул.Первомайская-76 м | 242 | 127,2 | 636,0 |  |  |
|  |  | итого | 242 метра | 154,1 | 770,6 |  |  |
| 2. | МУП «Новозоринские коммунальные сети» | Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек) | (9,79 км) | 43,1 | 172,3 | 2-3 квартал | Маракуев А.А. |
|  |  | Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров по ул. Комсомольская | 78 | 46,8 | 234 |  |  |
|  |  | Итого | 78 | 89,9 | 496,2 |  |  |
| 3. | МУП «Комсомольские коммунальные системы» | Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек) в п. Комсомольский, п. Озерный, п. Урожайный | (4,27) | 21,4 | 85,4 | 2-3 квартал | Демьяненко Д.А. |
|  |  | итого |  | 21,4 | 85,4 |  |  |
| 4. | МУП «Прутские коммунальные сети» | Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек) | (3,83км) | 19,1 | 95,8 | 2-3 квартал | Крохалев С.В. |
|  |  | Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров мкр. Северный- 160 м, ул. Школьная -30 м, ул. Советская – 100 м Всего – 290 м | 290 метров | 136,8 | 547,2 |  |  |
|  |  | Итого | 290 | 155,9 | 643,0 |  |  |
| 5. | МУП «Павловские коммунальные системы» | Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек) | (4,07) | 17,9 | 71,6 | 2-3 квартал | Цыганков С.С. |
|  |  | Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров с. Павловск от котельных: ПМК -30 метров; Чайка – 50 метров; с. Лебяжье -200 м Всего – 280 метров | 280 м | 87,4 | 436,8 |  |  |
|  |  | Утепление тепловых сетей: с. Павловск- 570 метров; (от котельной ПМК – 500 м; Чайка -70 м). с. Лебяжье -200 метров Всего -770 метров |  | 47,6 | 238,0 |  |  |
|  |  | итого | 280 метров | 166,2 | 799,6 |  |  |
|  | МУП «Павловская теплоцентраль» | Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек) | (19,98 км) | 220,0 | 219,6 | 2-3 квартал | Лопаткин Д.А. |
| 6. |  | Краевая программа Ремонт, замена, ветхих, утепление тепловых сетей труб различных диаметров в 2-х трубном исполнении от котельной по ул. Титова в с. Павловск | 6770 м |  | СФ-103060,7 КБ-21639,9 МБ-221,7 Всего- 124922,3 |  |  |
|  |  | Ремонт, замена, утепление тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров от котельной «Авторемзавод»- 275 м от котельной Средняя школа -285 м от котельной ПНИ -100 метров | 660,0 | 264,8 | 1055,2 |  |  |
|  |  | Утепление тепловых сетей с. Павловск – 200 м с. Стуково – 120 м Всего – 320 м |  | 23,7 | 118,7 |  |  |
|  |  | Итого | 660 6770 | 508,5 | СФ-103060,7 КБ-21639,9 МБ-221,7 1173,9 |  |  |
|  | Итого по тепловым сетям | 1550 м 6770 м | 1069,4 | СФ-103060,7 КБ-21639,9 МБ-221,7 3833,7 |  |  |
| Итого по всем видам деятельности предприятий ЖКХ района (тыс. рублей), в том числе: |  | Текущий. ремонт | Капитальный. ремонт |  |  |
| по водоснабжению: | 3043 метра | 6332,8 | КБ -1829,5 МБ – 24637,3 Всего-26466,8 |  |  |
| по водоотведению | 434 метра | 1086,2 | 7270,7 |  |  |
| Теплоснабжение - всего |  | 8468,0 | 20363,2 СФ-103060,7 КБ-21639,9 МБ-221,7 |  |  |
| В том числе по котельным |  | 7398,6 | 16529,5 6000,0 – Шахи 4000,0- СШ |  |  |
| По тепловым сетям | 1550 6770 | 1069,4 | 3833,7 СФ-103060,7 КБ-21639,9 МБ-221,7 |  |  |
| Общая сумма затрат – |  | 24355,0 | 65363,4 6000,0 – Шахи 4000,0- СШ КБ -1829,5 СФ-103060,7 КБ-21639,9 МБ-221,7 |  |  |